## (A) - Reglas Usadas
SNORT
Nombre REGLA | Descripción | Versión | Fecha | RS1 | RS2 | RS3 | RS4
Talos Community | Las "Talos Community Rules" o reglas de la Comunidad han sido creadas por miembros de la comunidad de código abierto o integrantes de Snort. Estas reglas están disponibles para todos los usuarios de Snort y están controladas por GPLv2. Constituye un subconjunto de las Reglas "Talos Registered". | - | 26/08/2024* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Talos Registered | El paquete de reglas "Talos Registered" contiene más reglas que el paquete "Talos Community". Su naturaleza es similar. | snortrules-snapshot-31470.tar.gz | 26/08/2024* |  |  | ✔ | ✔
ETOpen | Conjunto de reglas "Emerging Threats" alternativas a las reglas ofrecidas por Snort, pero igualmente compatibles. Este paquete constituye un subconjunto de las reglas optimizadas Emerging Threats (ETOpen Optimizada). | 10674 | 2024-08-26 |  | ✔ | ✔
ETOpen Optimizada | Paquete de todas las reglas ofrecidas por Emerging Threats. | - | 2024-08-26 |  |  |  | ✔
FORTIGATE
Nombre Reglas | Descripción | IPS Definitions | IPS Engine | Fecha
FortiGate | FortiGate dispone de un conjunto de reglas internas que se van actualizando conforme se van exportando nuevas versiones completas del producto | Version 28.00824 | Version 7.00336 | 2024-07-04
*Para las reglas Talos, es su fecha de descarga

## (B) - Detecciones - Ataques
[12 empty] | RS1 | [7 empty] | RS2 | [7 empty] | RS3 | [7 empty] | RS4 | [7 empty] | QuickDraw | [7 empty] | FORTIGATE | [18 empty] | REVISAR
TÁCTICA | OTRAS TÁCTICAS | TÉCNICA | ID TÉCNICA | SUBTÉCNICA | ID SUBTÉCNICA | ATAQUE | PROTOCOLO | HERRAMIENTA | FICHERO PCAP | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE COLATERAL | SIDs (sin repetición) | #SIDs | Número total de alertas | #SIDs TP | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS | % DETECCIÓN | SIDs (sin repetición) | #SIDs | Número total de alertas | #SIDs TP | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS | % DETECCIÓN | SIDs (sin repetición) | #SIDs | Número total de alertas | #SIDs TP | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS | % DETECCIÓN | SIDs (sin repetición) | #SIDs | Número total de alertas | #SIDs TP | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS | % DETECCIÓN | SIDs (sin repetición) | #SIDs | Número total de alertas | #SIDs TP | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS | % DETECCIÓN | Attackids (sin repetición) | #Attackid | Número total de alertas | SIDs FP Dataset_Legítimo_TD | #SIDs FP Dataset_Legítimo_TD | SIDs FP Dataset_Legítimo_Basico | #SIDs FP Dataset_Legítimo_Basico | SIDs FP Totales | #SIDs FP Totales | SIDs en legítimo y ataque | SIDs sólo en ataque | COMENTARIOS DE LAS DETECCIONES | Nº INSTANCIAS DETECTADAS FORTIGATE | % DETECCIÓN FORTIGATE | USADO PARA CÁLCULO DE CAPACIDAD DE DETECCIÓN | DETECTABLE POR PATRONES | MECANISMO DE DETECCIÓN | DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATAQUE | PROCESO DE GENERACIÓN DE PCAP | VALIDACIÓN DE PCAP | ANÁLISIS DE DETECCIONES DE PCAP | FORMATO PCAPNG | DETECTABILIDAD | ATAQUES COLATERALES | VERIFICACIÓN MTU MÁXIMA | ERROR TCP_REPLAY | CONTIENE FLUJOS COMPLETOS CON SYN INICIAL
Initial Access | _ | Rogue Master | T0848 | _ | _ | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0848_DNP3-Rogue-Master-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202,1111204,1111210 | 3 | 7 | 2 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en suplantar la identidad del maestro y enviar ordenes al esclavo. Snort detecta los mensajes maliciosos Cold Restart y Warm Restart enviados por el maestro deshonesto pero no detecta que es un maestro deshonesto. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus maliciosos internos y mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo de direcciones IP que usen S7comm conectadas a la red | S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim, Nmap: s7-info.nse | T0846_discovery-nmap-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en establecer conexiones S7comm y extraer información del hardware. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes S7comm maliciosos internos y mensajes S7 externos. | _ | Manual [2] / 3.3.1.1 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | Modbus | ModbusPal, Nmap: modbus-discover.nse | T0846_Discovery-modbus-nmap-fixed[2].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17799,17798,15071 | 3 | 0 | 3 |  |  | 1 | 50% | 2002752,2002749,17799,17798,15071 | 5 | 8 | 2 |  |  | 2 | 100% | 1111005,1111004 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en establecer conexiones Modbus y extraer información del hardware. Snort detecta las ordenes Modbus externas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus maliciosos internos y mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.3.1.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | Modbus | ModbusPal, Metasploit modbusdetect | T0846_Discovery-modbusdetect-fixed[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17789,15071 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17789,15071 | 4 | 6 | 2 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en establecer conexiones Modbus y extraer información del hardware. Snort detecta las ordenes Modbus externas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus maliciosos internos y mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.3.1.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | Modbus | ModbusPal, Metasploit modbus_findunitid | T0846_Discovery-modbus_findunitid-fixed[2].pcapng | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17789,15071 | 2 | 18 | 2 |  |  | 17 | 100% | 2002752,2002749,17789,15071 | 4 | 22 | 2 |  |  | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en establecer conexiones Modbus y extraer información del hardware. Snort detecta las ordenes Modbus externas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus maliciosos internos y mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.3.1.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo FIN | TCP | _ | T0846-FIN_SCAN_2-2[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera FIN. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla que detecte mensajes TCP con la bandera FIN de flujos no establecidos. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo FIN | TCP | _ | T0846-FIN_SCAN_2-11[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera FIN. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla que detecte mensajes TCP con la bandera FIN de flujos no establecidos. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo NULL | TCP | _ | T0846-NULL_SCAN_2-4[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP sin banderas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla que detecte mensajes TCP sin banderas de flujos no establecidos. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo NULL | TCP | _ | T0846-NULL_SCAN_2-7[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 51065,24378 | 2 | 8 | 2 |  |  | 2 | 100% | 2027768,51065,24378 | 3 | 12 | 2 |  |  | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera URG, FIN y PSH. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla que detecte paquetes con banderas URG, FIN, o PSH de flujos no establecidos. | Realmente es un XMAS SCAN | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo SYN | TCP | _ | T0846-SYN_SCAN_2-1[1].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera SYN. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Podria hacerse una regla para detectar los mensajes TCP con la bandera SYN pero son paquetes comunes para hacer conexiones y por tanto un trafico legitimo. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo SYN | TCP | _ | T0846-SYN_SCAN_2-9[1].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera SYN. | 0 | 0 | ✔ | NO++ | Podria hacerse una regla para detectar los mensajes TCP con la bandera SYN pero son paquetes comunes para hacer conexiones y por tanto un trafico legitimo. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Discovery | T0846 | _ | _ | Escaneo XMAS | TCP | _ | T0846-XMAS_SCAN_2-3[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 51065,24378 | 2 | 8 | 2 |  |  | 2 | 100% | 2027768,51065,24378 | 3 | 12 | 2 |  |  | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escanear los puertos a traves de la respuesta de un mensaje TCP con la bandera URG, FIN y PSH. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla que detecte paquetes con banderas URG, FIN, o PSH de flujos no establecidos. | Realmente es un XMAS SCAN | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Discovery | _ | Remote System Information Discovery | T0888 | _ | _ | Descubrimiento de información del outstation mediante DNP3 | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0888_DNP3-Attributes-Read-mod-fixed[2].pcapng | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202 | 1 | 58 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en establecer conexiones DNP3 y extraer información de las victimas. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes DNP3 maliciosos internos y mensajes DNP3 externos. | _ | Manual [2] / 3.3.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Lateral Movement | _ | Program Download | T0843 | _ | _ | Subida y descarga de ficheros a un PLC | Modbus | ModbusPal, PLCinjector | T0843_Lateral-Movement-PLCinjector-subida-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17790,17782 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17790,17782 | 4 | 6 | 2 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en subir un fichero malicioso en el dispositivo. Snort detecta la escritura de registros | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus de escritura de registros o analisis de contenido para detectar payloads maliciosos. | _ | Manual [2] / 3.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.4 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Lateral Movement | _ | Program Download | T0843 | _ | _ | Subida y descarga de ficheros a un PLC | Modbus | ModbusPal, PLCinjector | T0843_Lateral-Movement-PLCinjector-descarga[2].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17790 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 100% | 2002752,2002749,17790 | 3 | 6 | 1 |  |  | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en descargar un fichero malicioso en el dispositivo. Snort detecta la lectura de registros. | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte mensajes Modbus de lectura de registros o analisis de contenido para detectar payloads maliciosos. | _ | Manual [2] / 3.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.4 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Automated Collection | T0802 | _ | _ | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM, Metasploit: snmp_enum | T0802_ataque-deteccion-SNMP-mod[2].pcapng | 45 | 0 | 1411,1417 | 2 | 90 | 2 |  |  | 45 | 100% | 2101411,1411,1417 | 3 | 135 | 3 |  |  | 45 | 100% | 2101411,1411,1417 | 3 | 135 | 3 |  |  | 45 | 100% | 2101411,2101417,2002752,2002749,1411,1417 | 6 | 184 | 4 |  |  | 45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste obtener información automaticamente mediante peticiones SNMP. Snorte detecta las peticiones SNMP | 0 | 0 | ✔ | SI | Regla generica que detecte peticiones SNMP externas y peticiones SNMP hacia la comunidad public. | _ | Manual [2] / 3.5 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.5 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_1-1[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_1-3[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_1-5[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_1-7[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_1-8[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_2-12[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_3-6[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | T0830 | _ | _ | Envenenamiento ARP | ARP | _ | T0830-ARP_Poisoning_3-7[1].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en envenenar las tablas ARP de los equipos para colocarse entre la conversación. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | NO** | Pueden detectarse mensajes ARP pero tambien puede ser tráfico legitimo. Pueden contarse los mensajes ARP con distinta IP y misma MAC en un mismo tiempo .Hay varios mecanismos de proteccion ARP Spoofing de L2-L3 que mitigan este ataque. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Command and Control | _ | Commonly Used Port | T0885 | _ | _ | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | TCP | RealWin Server,Metasploit: realwin_scpc_initialize | T0885_CandC-port502-RealWin-Server-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2011976,2035480,2025644 | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 | 100% | 2011976,2035480,2025644,15071 | 4 | 19 | 4 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,2011976,2035480,2000419,2025644,15071 | 7 | 24 | 4 |  |  | 1 | 100% | 1111009,1111012,1111008 | 3 | 232 | 3 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en camuflar tráfico malicioso en puertos comunes. Snort detecta paquetes Modbus sospechosos debido al tamaño y contenido, payloads de metasploit, ejecutables y la vulnerabilidad de RealWin. | 0 | 0 | ✔ | SI | Por el puerto detectar paquetes Modbus sospechosos. Detectar firma vulnerabilidad RealWin. Detectar ejecutables y payload de Metasploit. | Se usa una vulnerabilidad en el software RealWin que provoca Buffer Overflow, con una firma identificable. | Manual [2] / 3.6 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.6 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Command and Control | _ | Commonly Used Port | T0885 | _ | _ | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | HTTP | Ignition, Metasploit: inductive_ignition_rce | T0885_CandC-Ignition-p502-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2018358,2035480,2025644 | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 | 100% | 2018358,2035480,2025644,50447,15071 | 5 | 17 | 5 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,2006408,2010706,2006409,2018358,2035480,2000419,2025644,50447,15071 | 11 | 26 | 7 |  |  | 1 | 100% | 1111009,1111012,1111008 | 3 | 226 | 3 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en camuflar tráfico malicioso en puertos comunes. Snort detecta paquetes Modbus sospechosos debido al tamaño y contenido, payloads de Metasploit, ejecutables y peticiones HTTP sospechosas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Por el puerto detectar paquetes Modbus sospechosos. Detectar peticiones HTTP con código XML (vulnerabilidad Ignition). Detectar ejecutables y payload de Metasploit. | Se usa una vulnerabilidad en el software Ignition SCADA explotable mediante peticiones HTTP con XML. | Manual [2] / 3.6 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.6 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Command and Control | _ | Commonly Used Port | T0885 | _ | _ | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | TCP | RealWin Server,Metasploit: realwin_scpc_initialize | T0885_CandC-port20000-RealWin-Server-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2011976,2035480,2025644 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 100% | 2011976,2035480,2025644 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,2011976,2035480,2000419,2025644 | 6 | 8 | 4 |  |  | 1 | 100% | 1111202 | 1 | 117 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en camuflar tráfico malicioso en puertos comunes. Snort detecta paquetes DNP3 sospechosos debido al tamaño y contenido, payloads de metasploit, ejecutables y la vulnerabilidad de RealWin. | 0 | 0 | ✔ | SI | Por el puerto detectar paquetes DNP3 sospechosos. Detectar firma vulnerabilidad RealWin. Detectar ejecutables y payload de Metasploit. | Se usa una vulnerabilidad en el software RealWin que provoca Buffer Overflow, con una firma identificable. | Manual [2] / 3.6 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.6 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Command and Control | _ | Commonly Used Port | T0885 | _ | _ | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | HTTP | Ignition, Metasploit: inductive_ignition_rce | T0885_CandC-Ignition-p102-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2018358,2035480,2025644 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 100% | 2018358,2035480,2025644,50447 | 4 | 5 | 4 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,2006408,2010706,2006409,2018358,2035480,2000419,2025644,50447 | 10 | 14 | 7 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en camuflar tráfico malicioso en puertos comunes. Snort detecta payloads de Metasploit, ejecutables y peticiones HTTP sospechosas. | 0 | 0 | ✔ | SI | Por el puerto detectar paquetes S7comm sospechosos. Detectar peticiones HTTP con código XML (vulnerabilidad Ignition). Detectar ejecutables y payload de Metasploit. | Se usa una vulnerabilidad en el software Ignition SCADA explotable mediante peticiones HTTP con XML. | Manual [2] / 3.6 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.6 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | DoS mediante protocolo PCCC | PCCC | RS Logic 500, Metasploit: allen_bradley_pccc | T0814_allen-bradley-DoS-PCC[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026917 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2026917 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,2026917 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en causar una denegación de servicio a traves de una vunerabilidad en los Rockwell MicroLogix. Snort detecta esta vulnerabillidad. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar la firma de la explotacion de la vulnerabilidad. | Se usa una vulnerabilidad de los microcontroladores Rockwell MicroLogix 1100. | Manual [2] / 3.7.1 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.7 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | Inundación ICMP | ICMP | _ | T0814-ICMP_Flood_2-5[1].pcapng | 298157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en hacer una inundación de paquetes ICMP para causar denegacion de servicio. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar paquetes ICMP externos o un gran numero de ellos en corto tiempo. | El atacante suplanta a un dispositivo en la red interna. | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | Inundación ICMP | ICMP | _ | T0814-ICMP_Flood_2-10[1].pcapng | 77421 | 0 | 384 | 1 | 77421 | 1 |  |  | 77421 | 100% | 384 | 1 | 77421 | 1 |  |  | 77421 | 100% | 384 | 1 | 77421 | 1 |  |  | 77421 | 100% | 384 | 1 | 77421 | 1 |  |  | 77421 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en hacer una inundación de paquetes ICMP para causar denegacion de servicio. Snort detecta los paquetes ICMP | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar paquetes ICMP externos o un gran numero de ellos en corto tiempo. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | Inundación ICMP | ICMP | _ | T0814-ICMP_Flood_3-2[1].pcapng | 187613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2100527 | 1 | 187613 | 1 |  |  | 187613 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en hacer una inundación de paquetes ICMP para causar denegacion de servicio. Snort detecta los paquetes con misma IP de origen y destino | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar paquetes ICMP externos o un gran numero de ellos en corto tiempo. | El atacante suplanta a la victima. | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | Inundación ICMP | ICMP | _ | T0814-ICMP_Flood_3-5[1].pcapng | 82027 | 0 | 384,410 | 2 | 82031 | 1 |  |  | 82027 | 100% | 384,410 | 2 | 82031 | 1 |  |  | 82027 | 100% | 384,410,27610 | 3 | 82033 | 1 |  |  | 82027 | 100% | 384,410,27610 | 3 | 82033 | 1 |  |  | 82027 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 12880 | 1 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en hacer una inundación de paquetes ICMP de gran tamaño para causar denegacion de servicio. Snort detecta los paquetes ICMP. Fortigate detecta los paquetes ICMP de gran tamaño. | 897 | 1.094% | ✔ | SI | Detectar paquetes ICMP externos o un gran numero de ellos en corto tiempo o con un tamaño inusual. | _ | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | T0814 | _ | _ | Inundación TCP | TCP | _ | T0814-TCP_Flood_2-13[1].pcapng | 16141 | 0 | 399 | 1 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% | 399 | 1 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% | 399 | 1 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% | 399 | 1 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en hacer una inundación de paquetes TCP SYN para causar denegacion de servicio. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar una gran cantidad de conexiones TCP SYN de la misma IP. | El atacante suplanta a un dispositivo en la red interna. | A HIL WDT Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.4.3 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Inhabit Response Function | _ | Device Restart/Shutdown | T0816 | _ | _ | Apagado de PLC mediante orden CIP | CIP | RS Logic 500, Metasploit: multi_cip_command | T0816_allen-bradley-DoS-CIP-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 40518 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749,40518 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en causar una denegación de servicio a traves de una vunerabilidad en los Rockwell ControlLogix. Snort detecta esta vulnerabillidad. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar la firma de la vulnerabilidad | Se usa una vulnerabilidad de los microcontroladores Rocwell ControlLogix | Manual [2] / 3.7.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.8 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impair Process Control | _ | Modify Parameter | T0836 | _ | _ | Modificación de parámetros mediante ordenes Modbus | Modbus | ModbusPal, Metasploit: modbusclient | T0836_Modbusclient-modify-register[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17783 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17783 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en modificar los registros de los dispositivos Modbus. Snort detecta mensajes de escritura de registros. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus de escritura externos. | _ | Manual [2] / 3.8 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.9 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impair Process Control | _ | Modify Parameter | T0836 | _ | _ | Modificación de parámetros mediante ordenes Modbus | Modbus | ModbusPal, Metasploit: modbusclient | T0836_Modbusclient-modify-registers-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17782 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17782 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en modificar los registros de los dispositivos Modbus. Snort detecta mensajes de escritura de registros. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus de escritura externos. | _ | Manual [2] / 3.8 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.9 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Damage to Property | T0879 | _ | _ | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim, Node-RED: contrib-s7comm | T0879_node-red-escritura-2-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en modificar los parametros del PLC S7comm. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes S7comm externos | _ | Manual [2] / 3.9.1 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.10 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Loss of Productivity and Revenue | T0828 | _ | _ | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | Modbus | ModbusPal, Metasploit: modbusclient | T0828_DoS-Modbus-Write-Coils[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17785 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17785 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en modificar los coils de los dispositivos Modbus. Snort detecta los mensajes de modificacion de coils. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.9.2 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.11 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Manipulation of Control | T0831 | _ | _ | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0831_DNP3-Rogue-Master-1-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202 | 1 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en modificar parametros de control de un dispositivo DNP3. No hay detecciones. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 externos. | _ | Manual [2] / 3.9.3 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.12 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | Modbus | ModbusPal, Metasploit modbus_findunitid | T0882_Discovery-Modbusclient-read-coils[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17788 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17788 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer los coils de los dispositivos Modbus. Snort detecta los mensajes de lectura de coils. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.13 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | Modbus | ModbusPal, Metasploit modbus_findunitid | T0882_Discovery-Modbusclient-read-register[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17790 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17790 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer los registros de los dispositivos Modbus. Snort detecta los mensajes de lectura de registros. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.13 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | Modbus | ModbusPal, Metasploit modbus_findunitid | T0882_Discovery-Modbusclient-read-registers-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17790 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17790 | 3 | 5 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer los registros de los dispositivos Modbus. Snort detecta los mensajes de lectura de registros. | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes Modbus externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.13 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim, Node-RED: contrib-s7comm | T0882_Discovery-node-red-mod[2].pcapng | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer los registros de los dispositivos DNP3. No hay detecciones | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.13 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0882_DNP3-Directory-Read-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202 | 1 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en descubrir directorios de equipos que usen DNP3. No hay detecciones | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 Read externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.14 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Subida y descarga de ficheros a un PLC | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0882_DNP3-File-Read-1-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202 | 1 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer directorios de equipos que usen DNP3 para descargar. No hay detecciones | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 Read externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.15 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Subida y descarga de ficheros a un PLC | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0882_DNP3-File-Read-2-mod[2].pcapng | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202,1111204,1111210,1111209,1111201 | 5 | 62 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en leer directorios de equipos que usen DNP3 para descargar. No hay detecciones | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 Read externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.15 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Impact | _ | Theft of Operational Information | T0882 | _ | _ | Subida y descarga de ficheros a un PLC | DNP3 | FreyrSCADA DNP3 | T0882_DNP3-File-Write-1-mod[2].pcapng | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111202,1111204,1111210,1111209,1111201 | 5 | 67 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque consiste en escribir en directorios de equipos que usen DNP3 para subir un fichero. No hay detecciones | 0 | 0 | ✔ | SI | Detectar mensajes DNP3 Write externos. | _ | Manual [2] / 3.9.4 | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.2.15 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible lectura de registros) | BACnet | _ | bacnet_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111704,1111708,1111709,1111701,1111703 | 5 | 13 | 5 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque parece contener la tecnica Remote System Information Discovery y el atacante esta obteniendo informacion de la victima. Snort detecta comandos de lectura de propiedades e intentos de registro del dispositivo y de la tabla de distribución. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible denegación de servicio) | DNP3 | _ | dnp3_test_data_part1[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 15718 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,15718 | 3 | 39 | 1 |  |  | 1 | 100% | 1111202,1111201,1111215,1111203,1111204,1111210,1111211,1111209 | 8 | 116 | 7 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque parece hacer un escaner de tipos de funcion soportados y despues denegar servicio con el comando Stop Application. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible escaneo de registros) | DNP3 | _ | dnp3_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 15717,15718,15713 | 3 | 11 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,15717,15718,15713 | 5 | 15 | 1 |  |  | 1 | 100% | 1111213 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque parece ser un escaneo de lista de puntos, identificar los registros de un dispositivo DNP3. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test | Enip | _ | enip_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2009582,2002752,2002749 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | A traves de las detecciones y la observacion no puede identificarse el ataque que contiene. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible intento de descubrimiento) | FOX | _ | fox_info[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002749 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111101 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | A traves de las detecciones, el ataque parece contener un intento de descubrimiento utilizando un script de Nmap NSE que explota el protocolo Niagara Fox. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible manipulación de control y modificación de parametros) | Modbus | _ | modbus_test_data_part1[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 17795,15071,17799,17798,17788,17790,17784,17783 | 8 | 22 | 7 |  |  | 1 | 100% | 2002752,2002749,17795,15071,17799,17798,17788,17790,17784,17783 | 10 | 40 | 7 |  |  | 1 | 100% | 1111001,1111002,1111003,1111004,1111008,1111009,1111010,1111011,1111012 | 9 | 18 | 9 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque parece contener la tactica de Inhabit Process Control o Impact por las detecciones que muestran comandos para modificar registros y deshabilitar funciones de respuesta. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✘
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible escaneo de registros y codigos de función) | Modbus | _ | modbus_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 15071,29965,17788,17787,17790,17789,17784,17783,17794,17795,17796,17797,17785,17782,17799,17798,17793,30819,30816,17786,17800,17791,17792,29319,15074,15075 | 26 | 184 | 24 |  |  | 1 | 100% | 2002749,15071,29965,17788,17787,17790,17789,17784,17783,17794,17795,17796,17797,17785,17782,17799,17798,17793,30819,30816,17786,17800,17791,17792,29319,15074,15075 | 27 | 185 | 24 |  |  | 1 | 100% | 1111014,1111005,1111004,1111013 | 4 | 37 | 3 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque contiene la tecnica Remote Sistem Information Discovery y esta haciendo un escaneo de códigos de funcion con el objectivo de identificar los códigos de función. Snort detecta los paquetes con los distintos codigos de función. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible subida de código malicioso) | Modicon | _ | modicon_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 42861 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749,42861 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111015 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | El ataque parece contener la descarga de lenguaje de programacion PLC al dispositivo Modicon por la alerta saltada. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | Dice que contiene la vulnerabilidad CVE-2017-7575 de Modicon pero el PCAPNG es demasiado antiguo para contenerla | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test (Posible intento de descubrimiento) | OMRON | _ | omron_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2009582,2002752,2002749 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1111401,1111402 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | A traves de las detecciones parece que detecta un ataque de lectura de registros o similar a traves del protocolo FINS. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.2 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | _ | _ | _ | Test | S7comm | _ | s7_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2002752,2002749 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | A traves de las detecciones y la observacion no puede identificarse el ataque que contiene. | 0 | 0 | ✔ | _ | _ | _ | QuickDraw Dataset | Manual [1] / Anexo | Manual [1] / 4.3.1 | ✔ | SI | ✘ | ✔ | ✘ | ✔
LEYENDA DETECTABILIDAD POR PATRONES |  |  |  | LEYENDA SIDs (TP y FP) |  |  |  |  | LEYENDA ATAQUES COLATERALES
NO* | NO** | NO*** |  | False Positive ■ | True Positive Colateral ■ | True Positive ■ |  |  | SI [1]
No, salvo uso de reglas personalizadas | No, salvo circunstancias concretas del ataque | No, salvo uso de reglas personalizadas y circunstancias concretas del ataque |  | SID no relacionado con el ataque, evento de red, o legítimo, alerta no válida | SID relacionado con otra parte del ataque, no se contabiliza como alerta válida | SID relacionado con el ataque, alerta válida |  |  | En determinadas técnicas, debido a la necesidad de que los flujos se encuentren completos para el análisis con otros cortafuegos como FortiGate o PaloAlto, el establecimiento de conexión no puede omitirse, lo que causa que Snort genere alertas para fases que no constituyen el ataque como tal

## (C) - Detecciones - Tráfico Leg
[6 empty] | RS1 |  | RS2 |  | RS3 |  | RS4 |  | FORTIGATE
Fichero pcap | Tipo de tráfico | Categoría | Tamaño real del tráfico | Nº de Flujos | Nº de Direcciones Distintas | SIDs en Tráfico legítimo | #SIDs en Tráfico legítimo | SIDs en Tráfico legítimo | #SIDs en Tráfico legítimo | SIDs en Tráfico legítimo | #SIDs en Tráfico legítimo | SIDs en Tráfico legítimo | #SIDs en Tráfico legítimo | SIDs en Tráfico legítimo | #SIDs en Tráfico legítimo | Contiene Flujos Truncados (Sin SYN)
normal[1].pcapng | REAL | Básico | 22,4 MB | 18141 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2002749 | 1 | - | - | NO

## (D) - Resultados I
RESULTADOS POR ATAQUES INDIVIDUALES | [20 empty] | RESULTADOS POR TÁCTICAS | [12 empty] | RESULTADOS POR TÉCNICAS | [11 empty] | RESULTADOS POR PROTOCOLOS
[21 empty] | TOTAL (INSTANCIAS) | [5 empty] | TOTAL USADOS PARA ANÁLISIS (INSTANCIAS) | [6 empty] | TOTAL (INSTANCIAS) | [5 empty] | TOTAL (ATAQUES)
TÁCTICA | OTRAS TÁCTICAS | TÉCNICA | PROTOCOLO | FICHERO PCAP | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT (RS4 + QuickDraw) | % DETECCIÓN SNORT (RS4 + QuickDraw) | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS RS1 | % DETECCIÓN RS1 | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS RS2 | % DETECCIÓN RS2 | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS RS3 | % DETECCIÓN RS3 | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT (RS4) | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS QuickDraw | % DETECCIÓN QuickDraw | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG | USADO PARA CÁLCULO DE CAPACIDAD DE DETECCIÓN | TÁCTICA | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG | TÁCTICA | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG |  | TÉCNICA | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG | TÉCNICA | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG | PROTOCOLO | Nº DE INSTANCIAS DE ATAQUE PRINCIPAL | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | Nº INSTANCIAS PRINCIPALES DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG | TÁCTICA | Nº DE ATAQUES IMPLEMENTADOS | % DETECCIÓN SNORT | % DETECCIÓN FG
Initial Access | _ | Rogue Master | DNP3 | T0848_DNP3-Rogue-Master-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔ | Initial Access | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Initial Access | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | Rogue Master | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Rogue Master | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Modbus | 31 | 31 | 100% | 0 | 0% | Modbus | 13 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | S7comm | T0846_discovery-nmap-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Discovery | 40 | 24 | 60% | 0 | 0% | Discovery | 40 | 24 | 60% | 0 | 0% |  | Remote System Discovery | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 0% | Remote System Discovery | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0% | DNP3 | 66 | 3 | 4.545% | 0 | 0% | DNP3 | 9 | 33.33% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | Modbus | T0846_Discovery-modbus-nmap-fixed[2].pcapng | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | ✔ | Lateral Movement | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | Lateral Movement | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |  | Remote System Information Discovery | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | Remote System Information Discovery | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | S7comm | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | S7comm | 4 | 0% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | Modbus | T0846_Discovery-modbusdetect-fixed[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Collection | 61 | 45 | 73.77% | 0 | 0% | Collection | 61 | 45 | 73.77% | 0 | 0% |  | Program Download | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | Program Download | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | TCP | 16155 | 6 | 0.03714% | 0 | 0% | TCP | 10 | 40% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | Modbus | T0846_Discovery-modbus_findunitid-fixed[2].pcapng | 17 | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Command and Control | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | Command and Control | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |  | Automated Collection | 45 | 45 | 100% | 0 | 0% | Automated Collection | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | ARP | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | ARP | 8 | 0% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-FIN_SCAN_2-2[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Inhabit Response Function | 661361 | 347063 | 52.48% | 897 | 0.1356% | Inhabit Response Function | 661361 | 347063 | 52.48% | 897 | 0.1356% |  | Adversary-in-the-Middle | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | Adversary-in-the-Middle | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | HTTP | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | HTTP | 2 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-FIN_SCAN_2-11[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Impair Process Control | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | Impair Process Control | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |  | Commonly Used Port | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | Commonly Used Port | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | SNMP | 45 | 45 | 100% | 0 | 0% | SNMP | 1 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-NULL_SCAN_2-4[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Impact | 75 | 4 | 5.333% | 0 | 0% | Impact | 75 | 4 | 5.333% | 0 | 0% |  | Denial of Service | 661360 | 347062 | 52.48% | 897 | 0.1356% | Denial of Service | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | PCCC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | PCCC | 1 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-NULL_SCAN_2-7[1].pcapng | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | Desconocida | 10 | 8 | 80% | 0 | 0% | Desconocida | 10 | 8 | 80% | 0 | 0% |  | Device Restart/Shutdown | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Device Restart/Shutdown | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | CIP | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | CIP | 1 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-SYN_SCAN_2-1[1].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Modify Parameter | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | Modify Parameter | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | ICMP | 645218 | 347061 | 53.79% | 897 | 0.139% | ICMP | 4 | 75% | 25%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-SYN_SCAN_2-9[1].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Damage to Property | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Damage to Property | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | BACnet | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | BACnet | 1 | 100% | 0%
Discovery | _ | Remote System Discovery | TCP | T0846-XMAS_SCAN_2-3[1].pcapng | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Loss of Productivity and Revenue | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Loss of Productivity and Revenue | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Enip | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Enip | 1 | 0% | 0%
Discovery | _ | Remote System Information Discovery | DNP3 | T0888_DNP3-Attributes-Read-mod-fixed[2].pcapng | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Manipulation of Control | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Manipulation of Control | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | FOX | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | FOX | 1 | 100% | 0%
Lateral Movement | _ | Program Download | Modbus | T0843_Lateral-Movement-PLCinjector-subida-mod-fixed[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Theft of Operational Information | 71 | 3 | 4.225% | 0 | 0% | Theft of Operational Information | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0% | OMRON | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | OMRON | 1 | 100% | 0%
Lateral Movement | _ | Program Download | Modbus | T0843_Lateral-Movement-PLCinjector-descarga[2].pcapng | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [13 empty] | Desconocida | 10 | 8 | 80% | 0 | 0% | Desconocida | 10 | 8 | 80% | 0 | 0%
Collection | _ | Automated Collection | SNMP | T0802_ataque-deteccion-SNMP-mod[2].pcapng | 45 | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_1-1[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_1-3[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_1-5[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_1-7[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_1-8[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_2-12[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_3-6[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [6 empty] | TOTAL USADOS PARA ANÁLISIS (ATAQUES) | [5 empty] | TOTAL USADOS PARA ANÁLISIS (PROTOCOLOS Y ATAQUES)
Collection | _ | Adversary-in-the-Middle | ARP | T0830-ARP_Poisoning_3-7[1].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Command and Control | _ | Commonly Used Port | TCP | T0885_CandC-port502-RealWin-Server-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | TÁCTICA | Nº DE ATAQUES IMPLEMENTADOS | % DETECCIÓN SNORT | % DETECCIÓN FG
Command and Control | _ | Commonly Used Port | HTTP | T0885_CandC-Ignition-p502-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Initial Access | 1 | 100% | 0%
Command and Control | _ | Commonly Used Port | TCP | T0885_CandC-port20000-RealWin-Server-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔ |  | TOTAL POR RULESET | [5 empty] | Discovery | 12 | 41.67% | 0%
Command and Control | _ | Commonly Used Port | HTTP | T0885_CandC-Ignition-p102-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Lateral Movement | 2 | 100% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | PCCC | T0814_allen-bradley-DoS-PCC[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Collection | 9 | 11.11% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | ICMP | T0814-ICMP_Flood_2-5[1].pcapng | 298157 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Command and Control | 4 | 100% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | ICMP | T0814-ICMP_Flood_2-10[1].pcapng | 77421 | 77421 | 100% | 77421 | 100% | 77421 | 100% | 77421 | 100% | 77421 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Inhabit Response Function | 7 | 71.43% | 14.29%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | ICMP | T0814-ICMP_Flood_3-2[1].pcapng | 187613 | 187613 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 187613 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Impair Process Control | 2 | 100% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | ICMP | T0814-ICMP_Flood_3-5[1].pcapng | 82027 | 82027 | 100% | 82027 | 100% | 82027 | 100% | 82027 | 100% | 82027 | 100% | 0 | 0% | 897 | 1.094% | ✔ | [7 empty] | Impact | 11 | 36.36% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Denial of Service | TCP | T0814-TCP_Flood_2-13[1].pcapng | 16141 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔ | [7 empty] | Desconocida | 10 | 80% | 0%
Inhabit Response Function | _ | Device Restart/Shutdown | CIP | T0816_allen-bradley-DoS-CIP-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impair Process Control | _ | Modify Parameter | Modbus | T0836_Modbusclient-modify-register[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impair Process Control | _ | Modify Parameter | Modbus | T0836_Modbusclient-modify-registers-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Damage to Property | S7comm | T0879_node-red-escritura-2-mod[2].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Loss of Productivity and Revenue | Modbus | T0828_DoS-Modbus-Write-Coils[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Manipulation of Control | DNP3 | T0831_DNP3-Rogue-Master-1-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | Modbus | T0882_Discovery-Modbusclient-read-coils[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | Modbus | T0882_Discovery-Modbusclient-read-register[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | Modbus | T0882_Discovery-Modbusclient-read-registers-mod[2].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | S7comm | T0882_Discovery-node-red-mod[2].pcapng | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | DNP3 | T0882_DNP3-Directory-Read-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | DNP3 | T0882_DNP3-File-Read-1-mod[2].pcapng | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | DNP3 | T0882_DNP3-File-Read-2-mod[2].pcapng | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Impact | _ | Theft of Operational Information | DNP3 | T0882_DNP3-File-Write-1-mod[2].pcapng | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | BACnet | bacnet_test[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | DNP3 | dnp3_test_data_part1[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | DNP3 | dnp3_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | Enip | enip_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | FOX | fox_info[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | Modbus | modbus_test_data_part1[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | Modbus | modbus_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | Modicon | modicon_test[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | OMRON | omron_test[3].pcapng | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | ✔
Desconocida | _ | Desconocida | S7comm | s7_test[3].pcapng | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ✔
[7 empty] | 55.17% |  | 5.172% |  | 13.79% |  | 42.24% |  | 46.55% |  | 22.41% |  | 0.01885%
[11 empty] | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw
[11 empty] | 5.172% | 13.79% | 42.24% | 55.17% | 46.55%
[41 empty] | BALANCE | 11 | 65 | 0 | 15
[5 empty] | TOTAL INSTANCIAS | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS RS1 | % DETECCIÓN RS1 | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS RS2 | % DETECCIÓN RS2 | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS RS3 | % DETECCIÓN RS3 |  |  |  |  | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG
|  | TOTAL (INSTANCIAS) |  | DETECTADOS | 661557 | 347154 | 52.48% | 159493 | 24.11% | 159498 | 24.11% | 159534.1379 | 24.11% |  |  |  |  | 897 | 0.1356%
|  |  |  | NO DETECTADOS | 661557 | 314403 | 47.52% | 502064 | 75.89% | 502059 | 75.89% | 502022.8621 | 75.89% |  |  |  |  | 660660 | 99.86%
[5 empty] | TOTAL INSTANCIAS | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS SNORT | % DETECCIÓN SNORT | [10 empty] | TOTAL INSTANCIAS DETECTADAS FG | % DETECCIÓN FG
|  | TOTAL USADOS PARA ANÁLISIS (INSTANCIAS) |  | DETECTADOS | 661557 | 347154 | 52.48% | 159493 | 24.11% | 159498 | 24.11% | 159534 | 24.11% |  |  |  |  | 897 | 0.1356%
|  |  |  | NO DETECTADOS | 661557 | 314403 | 47.52% | 502064 | 75.89% | 502059 | 75.89% | 502023 | 75.89% |  |  |  |  | 660660 | 99.86%
[5 empty] | TOTAL ATAQUES |  | % DETECCIÓN SNORT |  | % DETECCIÓN RS1 |  | % DETECCIÓN RS2 |  | % DETECCIÓN RS3 | [5 empty] | % DETECCIÓN FG
|  | TOTAL USADOS PARA ANÁLISIS (ATAQUES) |  | DETECTADOS | 58 |  | 55.17% |  | 5.172% |  | 13.79% |  | 42.24% | [5 empty] | 0.01885%
|  |  |  | NO DETECTADOS | 58 |  | 44.83% |  | 94.83% |  | 86.21% |  | 57.76% | [5 empty] | 99.98%

## (D) - Resultados II - Snort
Paquetes Reglas (Nº único de reglas) |  |  |  | Técnicas que generan Alertas (TP) | [6 empty] | Ataques que generan Alertas (TP) | [6 empty] | Alertas totales (SIDs) | [8 empty] | Alertas promedio (SIDs) por ataque
Community | ETOpen | Talos Registered | ETOpen Optimizada | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw | TOTAL TÉCNICAS | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw | TOTAL ATAQUES | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw | TOTAL SIDS |  |  | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw
4022 | 35763 | 41529 | 12067 | Initial Access | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Initial Access | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Initial Access | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  | Initial Access | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
|  |  |  | Discovery | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Discovery | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | Discovery | 0 | 0 | 11 | 23 | 3 | 26 |  |  | Discovery | 0 | 0 | 0.91667 | 1.9167 | 0.25
|  |  |  | Lateral Movement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Lateral Movement | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Lateral Movement | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |  |  | Lateral Movement | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0
|  |  |  | Collection | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Collection | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | Collection | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |  |  | Collection | 0.22222 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0
|  |  |  | Command and Control | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Command and Control | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Command and Control | 0 | 12 | 16 | 34 | 7 | 41 |  |  | Command and Control | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 1.75
|  |  |  | Inhabit Response Function | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Inhabit Response Function | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | Inhabit Response Function | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |  |  | Inhabit Response Function | 0.57143 | 0.71429 | 1 | 1.7143 | 0
|  |  |  | Impair Process Control | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Impair Process Control | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Impair Process Control | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |  |  | Impair Process Control | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  |  |  | Impact | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Impact | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | Impact | 0 | 0 | 4 | 26 | 13 | 39 |  |  | Impact | 0 | 0 | 0.36364 | 2.3636 | 1.1818
|  |  |  | Desconocida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desconocida | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | Desconocida | 0 | 0 | 39 | 59 | 31 | 90 |  |  | Desconocida | 0 | 0 | 3.9 | 5.9 | 3.1
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | TOTAL | [6 empty] | TOTAL
|  |  |  | TOTAL TÉCNICAS CON ALERTA | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 15 | TOTAL ATAQUES CON ALERTA | 3 | 8 | 25 | 27 | 13 | 58 | TOTAL ALERTAS | 6 | 20 | 85 | 175 | 57 | 232
|  |  |  | TOTAL TÉCNICAS SIN ALERTA | 13 | 12 | 6 | 5 | 11 |  | TOTAL ATAQUES SIN ALERTA | 55 | 50 | 33 | 31 | 45 |  | PORCENTAJE RESPECTO A TOTAL | 2.586% | 8.621% | 36.64% | 75.43% | 24.57%
|  |  |  | PORCENTAJE TÉCNICAS CON ALERTA | 13.33% | 20% | 60% | 66.67% | 26.67% |  | PORCENTAJE ATAQUE CON ALERTA | 5.172% | 13.79% | 43.1% | 46.55% | 22.41%
|  |  |  | PORCENTAJE TÉCNICAS SIN ALERTA | 86.67% | 80% | 40% | 33.33% | 73.33% |  | PORCENTAJE SIN ALERTA | 94.83% | 86.21% | 56.9% | 53.45% | 77.59%
[18 empty] | TP totales (SIDs) | [8 empty] | Efectividad SIDs (Nº de TP / Alertas totales)
[18 empty] | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | Quick | TOTAL TP | PORCENTAJE TP RESPECTO A TOTAL | PORCENTAJE FP RESPECTO A TOTAL | Táctica | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | QuickDraw
[18 empty] | Initial Access | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40% | 60% | Initial Access | - | - | - | 0 | 0.66667
[18 empty] | Discovery | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 42.31% | 57.69% | Discovery | - | - | 1 | 0.43478 | 0.33333
[18 empty] | Lateral Movement | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 42.86% | 57.14% | Lateral Movement | - | - | 1 | 0.42857 | -
[18 empty] | Collection | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 66.67% | 33.33% | Collection | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | -
[18 empty] | Command and Control | 0 | 12 | 16 | 22 | 7 | 29 | 70.73% | 29.27% | Command and Control | - | 1 | 1 | 0.64706 | 1
[18 empty] | Inhabit Response Function | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 41.67% | 58.33% | Inhabit Response Function | 0.5 | 0.6 | 0.42857 | 0.41667 | -
[18 empty] | Impair Process Control | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33% | 66.67% | Impair Process Control | - | - | 1 | 0.33333 | -
[18 empty] | Impact | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.26% | 89.74% | Impact | - | - | 1 | 0.15385 | 0
[18 empty] | Desconocida | 0 | 0 | 33 | 33 | 29 | 62 | 68.89% | 31.11% | Desconocida | - | - | 0.84615 | 0.55932 | 0.93548
[18 empty] | TOTAL TP | 4 | 18 | 75 | 83 | 39 | 122 | 52.59%
[18 empty] | PORCENTAJE TP RESPECTO A TOTAL | 66.67% | 90% | 88.24% | 47.43% | 68.42%
[18 empty] | PORCENTAJE FP RESPECTO A TOTAL | 33.33% | 10% | 11.76% | 52.57% | 31.58%

## (D) - Resultados III - FortiGat
Alertas totales (attackids) |  | TOTAL TP
Táctica | TOTAL ALERTAS | TOTAL TP
Initial Access | 0 | 0
Discovery | 0 | 0
Lateral Movement | 0 | 0
Collection | 0 | 0
Command and Control | 0 | 0
Inhabit Response Function | 1 | 0
Impair Process Control | 0 | 0
Impact | 0 | 0
Desconocida | 0 | 0
Alertas promedio (attackids) por Ataque |  |  | Efectividad de Alertas (Nº de TP / Alertas Totales)
Táctica | TOTAL ALERTAS |  | Táctica | TOTAL ALERTAS
Initial Access | 0 |  | Initial Access | -
Discovery | 0 |  | Discovery | -
Lateral Movement | 0 |  | Lateral Movement | -
Collection | 0 |  | Collection | -
Command and Control | 0 |  | Command and Control | -
Inhabit Response Function | 0.14286 |  | Inhabit Response Function | 0
Impair Process Control | 0 |  | Impair Process Control | -
Impact | 0 |  | Impact | -
Desconocida | 0 |  | Desconocida | -

## (E) - Referencias
LEYENDA PROCEDENCIA DE PCAPS (Manual [n])
Referencia | Título | Fecha | Autor | URL Acceso
1 | A Hardware-in-the-Loop Water Distribution Testbed Dataset for Cyber-Physical Security Testing | 2023 | IEEE-HIL WTD Dataset | https://ieee-dataport.org/open-access/hardware-loop-water-distribution-testbed-wdt-dataset-cyber-physical-security-testing
2 | Análisis de la capacidad de detección de Snort sobre ataques de red en ICS bajo la matriz MITRE ATT&CK | 2022 | Pablo Benítez Sánchez | https://github.com/pablobs2000/TFG-Snort-IDS
3 | QuickDraw Dataset | 2015 | DigitalBond | https://github.com/digitalbond/Quickdraw-Snort